江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：实验室管理系统

编号：SXB/H-20170615-039

江苏建筑职业技术学院

2017年6月

实验室管理系统采购招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 教二楼实验室管理系统 项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需 软件系统及配套的硬件系统 。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

本次招标的内容为 软件系统及配套的硬件系统 （详见附录A）（包括供货、安装、调试、培训、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 投标人应具备的条件

具备下列条件的软件开发商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格，且具有相关产品生产（开发）或代理资质；

b) 投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，有较好的销售同类产品的业绩，近年无不良业绩（并提供相应的证明材料）；

e) 所提供产品必须具有明确的开发人、产权所有人等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 投标人资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 投标产品免费升级及服务年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k) 投标报价明细表（附录D）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

5.1.1 投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的上门、维护、安装、调试、培训、远程服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的版本号、技术参数、所含模块、加密设备、免费升级时间和必要的资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、测试环境。

d) 免费服务期满，后续服务承诺包括收费标准。

5.2 投标文件的装订和密封

5.2.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.3 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、安装费、运输费、调试费、培训费、售后服务及税费等）。

6.3 投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 投标人投标时须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目招标控制价为 33 万元（人民币）。

7 标书费用

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8 投标保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 20000 元（自带信封，现场封装）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币 20000 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消中标资格；

b) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。；

9 招标文件答疑

- 9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在答疑截止时间2017年6月28 日11:00（工作时间）之前以书面形式提交招标人。

答疑联系人：赵老师    联系电话：15852236978

- 9.2  2017 年 6 月 27 日 上午9时整集体答疑与现场勘查，答疑地点： 教三楼A408办公室（为保证项目顺利实施，不接受未参加现场勘查的厂商进行投标）。如供应商未按上述要求进行现场考察的，响应文件按无效处理。

10 投标文件报送时间及送达地点

10.1 时间：开标前半小时内

- 10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 开标、投标人资格审查

11.1 投标人注意事项

- 11.1.1  投标人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 投标产品的代理或经销资质证书；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

11.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

11.1.2参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

11.1.3 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

11.1.4 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

11.2 开标

11.2.1 开标时间： 2017年7月6 日下午15:00

11.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

11.2.4 投标文件的审查

11.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标人资质及投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

11.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务，其中带★技术参数和承诺允许 正偏离，不允许 负偏离 。

11.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12 评标、定标

- 12.1 评标

12.1.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.1.2 评标人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成。

12.1.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑投标价格/产品质量/供货期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。

12.1.4 投标文件的澄清

12.1.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.1.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.1.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

- 12.2 定标

12.2.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.2.2 中标公示将在评标结束后2日内在投标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，中标人送货到指定地点并完成安装调试，经学校有关部门验收合格经审计后付至总价款的 90 %，余 10 %作保证金，质保期满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期： 2017年8月20日

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完毕、并进行人员使用培训后的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，在安装及调试完成后，出具软件各项功能模块测试报告。中标人需提供软件安装的介质（如果有）、说明书资料、加密设备（如果有）、授权号和软件测试报告交付招标人。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 中标人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人应按照附录A的要求软件现场演示（投标人需自带笔记本电脑装好相关软件）。

18.3 投标人中标后，履行合同所供产品必须是产权人授权的正式版产品。

19 联系方式

业务咨询： 赵老师    联系电话：15852236978，jsxzzzr@163.com

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2017年 6月 15 日

附录A：

招标内容及质量与技术要求

江苏建筑职业技术学院第二教学楼实验室管理系统

项目概况：第二教学楼南侧1-2、4层为传媒学院艺术中心，需要安装实验室管理系统，配合刷卡门禁系统，实现正常教学、开放式教学管理并进行各种数据的统计等。同时需要对2楼3个机房内进行网络、电源系统综合布线，以及已经布线的机房进行网络的调试，每个房间的无线路由器的设置等工作（机房内的交换机、无线路由器已经单独购置）。为保证对整个项目的充分了解，投标厂家必须进行现场的勘查。

- A.1 招标产品清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 实验室管理系统 | - 全校授权，不限实验中心、不限用户 | - 套 | - 1 |  |
| - 2 | - 智能数据刷卡终端 | - 支持校园一卡通、兼容刷卡和密码开启方式 | - 台 | - 23 | - 每个房间前面安装刷卡终端 |
| - 3 | - 门禁设备（智能锁、电源、闭门器、开门按钮） | - 承受拉力不小于280公斤，断电开锁，门状态信号输出，门禁专用电源，室内开门按钮 | - 把 | - 37 | - 其中双门22个、单门15个 |
| - 4 | - 网络硬盘录像机 | - 海康威视、大华,32路 | - 台 | - 1 |  |
| - 5 | - 监控硬盘 | - 4T（监控专用）7200转 | - 块 | - 4 |  |
| - 6 | - 红外网络摄像机 | - 海康威视、大华 | - 台 | - 32 | - 每个房间1个，增加走廊、展示大厅监控 |
| - 7 | - 服务器 | - CISCO | - 台 | - 1 | - 安装在学校网络中心机柜的已有的CISCO机箱中，指定型号 |
| - 8 | - 单模模块 | - 支持10KM，千兆/万兆自适应 | - 对 | - 2 | - 与网络中心机房的光纤连接由学校网络中心负责调配 |
| - 9 | - 电视机 | - 55寸 | - 台 | - 1 | - 显示监控视频 |
| - 10 | - UPS | - 在线式4KW、2小时 | - 台 | - 1 | - 可根据现场需要变更成多台(总参数不变)，支持门禁、监控、交换机等设备 |
| - 11 | - 千兆网络交换机 | - 华为、H3C | - 台 |  | - 根据现场实际配备 |
| - 12 | - 机柜 |  | - 台 |  |  |
| - 13 | - 网线 | - 六类网线，3C认证 | - 台 |  |  |
| - 14 | - 电源线 | - 国标6、4、2.5平方，3C认证 | - 米 |  |  |
| - 15 | - 施工材料及其他配件 |  | - 批 |  |  |
| - 16 | - 施工费 |  | - 批 |  |  |

注：1、规格型号等详见A.2技术要求

2、其他未尽材料，由投标厂家根据现场勘探情况自己增减

3、整个系统包括：1-2、4层的门禁管理，2层3个机房的室内网络、电源系统的布线，其他机房的设置与调试

- A.2 技术要求

一、实验室管理系统功能需求

（一），总体要求：

为了进一步提升教二楼艺术中心的各类实训室、学做合一教室、教授工作室的使用效率和对外服务水平，进一步提高艺术中心的管理效率和示范辐射作用，通过构建“智能信息化实验室综合管理平台”，实现对实验教学、实验室开放、低值易耗品管理、实验队伍和实验仪器设备使用的全过程管理，让实验室的管理规范化、流程化、信息化。平台的功能包括：多模板的实验中心信息门户网站建设，实验教学排课/选课管理、实验教学过程化管理（课前预习、实验考勤、实验过程评分、在线电子实验报告、实验成绩管理）、实验教学资源管理、在线学习（视频课件学习、在线练习、在线考核、在线论坛、在线答疑、虚拟仿真实验、课程大纲/课程介绍/考核标准/课程通知）、实验教学资源开放共享、实验室仪器设备管理、开放实验管理等功能，同时可根据学校的虚拟仿真资源软件对接规范标准扩展集成第三方的虚拟实验课程资源或自建课程资源，为虚拟实验教学环境提供服务并进行相应的应用，实现虚实相结合。

1、基于.NET技术开发，采用B/S（浏览器/服务器模式）架构和三层结构开发，采用模块化、个性化设计的信息化平台，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作.

2、系统须基于统一数据平台，系统采用sql server 2008及以上版本的大型数据库开发；

3、系统须基于统一用户界面，所有业务子系统的功能界面风格和操作流程一致；

4、系统需具备二次开发整合接口，用于将后续开发的功能模块集成到系统；

5、为学校数字化校园及其他信息系统提供web service的数据接口，可以根据需要定义web service数据接口提供的数据内容；

6、本系统所需所有数据支持文件导入，同时需要和学校数据中心进行对接，提供中间数据库用来与学校数据中心和现有的实验室管理系统进行数据交换和数据转换。

（二）投标人/投标产品/生产厂商要求：

1、投标产品必须是现有的成熟、成型产品，不接受完全定制开发的方案，至少有三年以上的实际应用历史；

2、带项的为重要性能指标，投标人所投方案和产品必须满足指标要求。任何一项不可偏离的性能指标（带项）低于招标需求的视为投标无效；

3、招标文件中要求的软硬件产品，不可拆包、不允许联合投标，必须整体提供。

二、具体要求

（一）前台信息交互中心

1、基本信息展示

实验中心基本信息：实验中心概貌、组织机构信息、人员、科研成果、规章制度等基本信息；仪器设备基本信息：仪器设备基本信息、图片、使用资料、实验条件；教学信息：提供实验教学成果、教学课件展示窗口和部分内容的授权查看。

2、发布动态信息

发布实验中心新闻、公告、通知等动态信息；发布实验开放、仪器设备培训等动态信息；实验室/仪器设备的实时预约和使用信息；.公布用户违规扣分信息或其它处罚信息，起到警示作用。

3、用户中心

教师、管理员及学生登录入口；查询实验课表、实验成绩、提交实验报告等；修改密码、预约实验室仪器设备等；实验室及仪器开放信息与资源查看；实验室及仪器设备在线预约申请、审批；校外用户注册与审核。

4、培训与考核

实验室安全准入在线培训及考核；仪器设备培训开设调查；大型仪器设备培训报名、在线培训及培训考核；培训资料下载与学习（使用手册、视频资料等）。

5、信息查询

提供用户个人信息及历史使用记录的查询；提供实验预约记录与审批结果查询。

（二）实验教学管理

★1、系统应支持直接排课、按班级排课、按教师排课、按实验室排课。支持多种类的实验分批，解决实验室资源短缺和学生空闲时间不确定的矛盾。充分利用现有实验室资源，合理安排实验教学过程，保障所有实验教学任务的顺利完成。

2、系统可以对实验教学的各个环节进行管控，提高实验教学质量，实验教师对每个学生完成实验情况过程完全可控，精确汇总学生实验成绩，降低实验教师统计工作强度；

a.实验预习：预习内容包括文档、视频资料、测试习题、预习报告并对预习状态监测、统计预习成绩；

b.考勤管理：根据排课及学生刷卡记录自动生成考勤结果；通过门禁系统的“智能数据采集终端”刷卡即时的采集数据信息，无需再建设单独的考勤系统；

 c.实验报告管理：学生可在线提交实验报告，教师批改实验报告，实验报告成绩汇总；

d.实验成绩管理：根据不同的项目权值比例汇总生成学生实验成绩，并可对成绩进行统计分析。

3、系统可以对实验教学文件、多媒体课件、实验题库、教学视频等实验资源进行管理，为学生网络在线预习提供平台。

4，后台集成的各类实验教学资源如文本、音视频、实验指导讲义以及虚拟仿真实验教学应用软件资源等在前台网站上直接提供访问链接，根据该资源的授权情况决定直接打开浏览、使用或者登陆后浏览、使用。用户也可通过前台网站提供的注册和登陆界面登陆之后再使用相关资源。

（三）实验室开放管理

1、系统支持实验室开放、仪器设备开放等开放模式；

★2、实验用户自主网上查看实验中心信息与开放资源，并预约实验室或仪器设备。系统支持自动审批、多级审批、E-mail审批等多种审批模式；

3、实验室管理员可以在后台及时查看预约信息，实时掌握仪器设备被预约的人、时、物等信息，合理安排仪器资源；

★4、系统应有严密的准入培训考核管理，保障实验室开放的安全有序，投标人需详细阐述对应的技术方案；

5、系统应采用信誉积分的方式对用户在整个实验过程中的行为进行奖惩 (例如：预约不来、恶意使用设备、不关电离开实验室等)，系统应能自动进行评分，分数低于一定值后将无法再次进入预约流程；

★6、系统要对实验室进出人员有严格的时间认证、身份认证，及时采集实验室进出信息和仪器设备使用信息；

（四）低值易耗品管理

★与实验室管理平台皆为统一平台，实现数据统一流转共享。系统以完成学校对实验低值易耗品日常业务的申购申请、审批、采购、入库、退货、领用、退库、经费等管理工作为目的。全面反映低值易耗品的采购情况、损耗情况、领用情况、库存情况和经费使用情况等。

★4.1系统涵盖对低值易耗品的统一购置、审批、验收入库、领用、查询、供应商的完整流程，物资台帐管理清晰。

4.2系统采用流程化的管理体系，高效的控制学校实验室物资耗材的使用过程，节省成本，避免浪费。

4.3所有数据均实现在线查询、在线填报及在线管理，方便各级管理员直观实时操作。

4.4提供多种字段的查询统计分析报表，管理者可实时统览各类低值品、易耗品的库存状态。

★4.5完备的库存预警提示，及时通知管理者某类低值品、易耗品的库存低于系统设定值，提高管理效率。

4.6基础数据管理，可对人员、角色、权限、物资分类、来源、供应商、单据等基础数据进行录入及维护管理。

4.7用户及各级管理员使用同一管理界面，无须多界面切换，操作简单、方便，自动化程度高。

（五）实验室终端管理

1、系统必须具有硬件扩充的管理功能：

a.可通过软件平台自动管理数据采集终端、门禁、仪器设备的电源、视频监控等硬件设备；

★b.实现互相联动，实现平台与各模块之间数据统一汇总，统一管理。实现学生进入实验室时在数据采集终端上刷卡的实时认证身份，预约信息及等权限，并在数据采集终端上显示用户身份及可用设备信息，同时控制实验室门禁开门，同时控制摄像机对学生的进入和实验过程进行监控与录像，管控实验全过程，实时了解实验室当前的运行情况，实时掌握所有设备的使用情况；

★c.通过系统可以远程查看仪器设备的运行、预约等情况，远程开关门禁、远程管理设备电源、远程查看实验视频监控等。

2、智能门禁数据采集管理：

★a.必须和管理平台无缝衔接，实时的数据交互，联动使用；

★b.配套的“数据采集终端”硬件设备必须和管理系统平台为同一品牌（不接受采用第三方品牌或贴标产品简单集成，避免兼容性及功能性能缺失造成的稳定性），配合实验室管理系统联动使用；必须采用TCP/IP标准的通讯协议，不接受串口通讯如485、232等总线模式；

★c.不需要另外的单独的门禁系统，同步实现门禁功能，区别于传统黑白名单门禁系统。

d.必须采用实时认证模式，自动识别进入实验室的预约用户身份及预约时间段，只有被授权和已预约且通过实验室准入考核的用户才可在预约时间范围内刷卡进入已预约实验室；

e.必须支持网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等多种认证模式，安全可靠；

3、远程视频控制管理：

★a.无需独立的视频监控软件及监控室，系统内嵌至管理平台中，实现只要能够登陆互联网，即可根据权限对监控目标进行浏览、控制，真正实现视频监控与系统平台的联动；

b.保障实验室和仪器设备开放的安全，以及安防安全；

c.视频监控系统的网络布线必须采用独立千兆专网的方式，避免校园网等其它网络的广播风暴或网络病毒，影响各自的正常使用。

（六）查询与报表管理

★1、实现面向对象（各级领导、教师、学生等）的综合信息查询，获取实验室资产统计、仪器设备统计、角色人员工作量统计等分类统计信息，生成真实数据报表，降低传统人工数据统计中的随意性和工作量。

★2、系统应具有详细的查询与报表功能，查询统计包括实验课表查询、使用开放刷卡记录查询与统计、预约信息、实验教学信息查询与统计、实验室基本信息查询与统计、仪器设备信息查询与统计、管理日志查询与统计等，查询结果均可导出数据文件以做备案；

3、系统能批量导入数据，并根据权限能随意增加或删减数据，后台管理能修改，且所有信息均能按需求导出相应的数据；

★4、实验室人员情况统计(人员结构/职称/文化程度/实验室任务等统计、设备使用统计（实验室情况统计、仪器设备使用率统计）、实验室数据上报管理（教务部规定上报的教学项目表、专职人员、实验基本情况、贵重仪器设备等基本数据表）。

（七）基础数据管理

建立系统平台的基础数据标准化管理，使所有的实验室基础数据信息在系统上运转流通，以保障整个学校的实验室管理工作统一，实验教学模式统一，全面提高实验室管理工作效率和所有用户的使用便捷性。

1、部门管理：学院班级和部门信息管理；

2、实验人员信息管理：包括实验室人员姓名、性别、工号等。

3、实验用房管理：登记实验用房基本信息，如：房间号、名称、类型、使用面积、所属实验室等信息；

3、仪器设备基本信息管理：登记仪器的类别、名称、型号、规格、数量、价值、仪器即时状态、所属管理员、存放位置、学习资料等详细信息；

4、实验室基本信息管理：管理建制实验室及实验分室设置，实验房间数、房间面积、仪器设备台套数、仪器设备总值、实验室名称、负责人、联系电话、管理单位等信息；

5、学生信息管理：管理学生基本信息，包括学生姓名、性别、学号、班级、专业、身份证号码、邮箱等信息。

★（八）实验室实时监察管理平台

搭建学院实验中心大屏呈现实验室实时监察系统，可在线实时动态查看实验中心内所有入网的实验室当日的实验室使用统计，该学期实验室使用率，以饼状或柱状图形式呈现；最新的预约/审批信息及所在实验室实时动态访问，实现数据的汇总及展示。

二、智能数据刷卡终端技术指标

★不接受读卡机结合控制器方式，要求一体化控制。必须与管理软件平台为同一品牌不接受采用第三方品牌或贴标产品简单集成，以防带来兼容性及功能性能缺失造成的稳定性，必须和管理平台无缝整合，实时的数据交互，联动使用，通过实验室运行管理平台可以远程对门禁进行控制，不需要另外的门禁控制系统，功能必须包含：

★1、“智能数据刷卡终端”硬件设备必须采用TCP/IP标准的通讯协议，不接受串口通讯如485、232等总线模式；不接受门禁控制器控制管理模式；需与开放业务综合平台联动，不接受独立的门禁管理系统。

★2、必须有自己的独立架构，采用ARM系统构架，具有独立的CPU、 IO、存储、屏显、触摸数字按键、网络模块，内嵌操作系统及跨路由通讯功能，无需连接门禁控制器及计算机进行通讯控制；

★3、必须有屏幕显示功能，可实时显示用户的身份信息（部门、院系、姓名等）、预约信息、授权状态提醒信息（预约时间未到、是否未参加培训、信誉积分不合格等）；

★4、可以自动采集各个房间的人员进出时间等信息；和教学课表衔接联动，实现上课考勤；可以对学生的预习状态进行检测，不合格时会蜂鸣提醒任课教师；自动判断安全考核、信誉积分状态并对未通过考核、信誉积分不合格用户实时报警提示；

★5、必须采用实时认证模式，自动识别进入实验室的预约用户身份及预约时间段，只有被授权和已预约且通过实验室准入考核的用户才可在预约时间范围内刷卡进入已预约实验室；

★6、必须支持网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等多种认证模式，安全可靠；

7、必须支持脱机管理，系统定时自动下载预约列表到数据采集终端，为防止网络故障或瘫痪时脱机刷卡认证，保障实验室正常教学与开放，杜绝教学事故的发生；

★8、智能数据刷卡终端设备必须具备在实验室有套间门的情况下（如一间房间内有两间套间），要求进入套间实验室时，用户仅一次刷卡即可被授权同时开启总门及一间小房间门，闭合时间可根据实际情况设置。

9、可根据管理人员的角色或管理的实验室分配开门权限，支持门禁的常开、常关、刷卡开门、密码开门、脱机密码开门，支持只进不出、只出不进，进出型等刷卡进出模式；必须支持远程开关门，并监控开关门状态；

★10、设备采用双读头设计，可扩展支持IC卡片和手机卡的混合使用，支持NPC刷卡模式功能；

11、智能数据刷卡终端的网络布线必须采用独立专网的方式，避免校园网等其它网络的广播风暴或网络病毒，影响各自的正常使用。

12、智能数据刷卡终端的电源供电布线必须采用独立专网的方式，避免房间内断电进出不便，影响正常的实验室使用次序。

三、门禁设备技术指标

实验室每间一套，配合智能数据采集终端使用，实现门禁功能，门禁智能锁配套设备应包含：磁力锁、转换电源、出门按钮等。与实验室管理平台结合实现远程控制开门。

1、门禁电磁锁控制门的开关，设备中的智能数据采集终端经过数据分析告知电磁锁是否可以开关门。

★2、必须支持开关门状态检测及信息反馈

磁力锁锁技术指标：

五线信号反馈单门明装型电压：DC12V输入或者24V

通电上锁工作电流：450mA

无残磁、无机械磨损、单门抗拉力：260-280kg

锁状态信号NO/NC输出、LED指示

四、网络硬盘录像机技术指标

1、无需独立的视频监控软件及监控室，系统内嵌至管理平台中，支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放；

2、支持80M接入带宽；

3、可支持32路高清1080p（4Mbps）接入；

4、录像分辨率支持：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；

5、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像；

6、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

7、支持最大32路720P同步回放及多路同步倒放；

8、支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

9、语音对讲输入1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；

10、网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；

11、电源电压：AC220V，47～63Hz；

12、工作温度:-10℃～＋55℃。

四、红外网络摄像机技术指标

1、200万像素、最高分辨率可达1280×960；

2、采用EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离可达30米；

3、ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控；

4、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

5、宽动态范围数字宽动态；

6、通讯接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

7、工作温度-30℃～60℃，湿度小于90%(无凝结)。

五、千兆网络交换机技术指标

参考品牌：华为、H3C

1、24个10/100M/1000MBase-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口；

2、支持MDI/MDI-X，静态MAC配置，端口隔离，聚合；

3．支持STP/RSTP/MSTP；

4．支持802.1Q最大4K的VLAN,支持基于MAC的VLAN。GUSET VLAN

5、支持半双工、全双工、自协商工作模式；

六、Cisco刀片服务器技术指标（需安装到学校网络中心已有的刀片机箱）

1、型号：Cisco  UCS-SP-B200M4-BS2

2、刀片服务：CON-SNT-B2000BS2

3、处理器：≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4 8核处理器

4、内存：≥128GB，单条内存不小于16G，频率不低于DDR4-2400MHz。

5、内存槽：24个DIMM，所有内存槽在任意E5-2620 V4 CPU配置下均应可用

6、硬盘：全部采用Boot From SAN方式

7、虚拟接口卡：UCS 1340

8、内置USB端口：每服务器配置一个内置USB端口

9、内置SD卡：每服务器配置2个内置SD卡插槽

10、适配器卡：每服务器总带宽至少40G，支持 FCoE，可至少虚拟出16块网卡和2块HBA卡。在虚拟化环境中，2块虚拟网卡做teaming走VMconsole，2块做teaming走VMkernel，2块做teaming走Vmotion，10块网卡用PTS方式直连虚拟机。可根据需要扩展至2块虚拟适配器。

11、操作系统支持：支持支持Windows, Linux等主流操作系统，以及VMWare，Hyper-V，RHEL-KVM等主流虚拟化操作系统

A.3 质量承诺

A.3.1 投标人应保证产品能够独立正常使用、运行，不受服务期限制。

A.3.2 投标人应提供不少于 三 年的免费服务期，在此期间投标人应免费提供软件系统维护服务，包括：人员培训、包括数据整理，备份、软件升级、更新、软件故障解决等；根据具体情况，还可能包括：模块功能扩展、模块功能修改等。

A.3.3 免费服务期自验收通过之日起计算，免费服务期内所有维护、更新、升级等与质量保证相关的费用均由乙方承担。

A.3.4 投标人应在投标文件中明确免费服务期满后的服务承诺及收费标准。

A.4 现场演示要求

各投标单位须自行介绍技术方案，进行平台和应用模拟演示，时间控制在10分钟内。请自带笔记本电脑安装相关软件现场技术方案介绍和系统模拟演示。

尽量选择一个正在使用本系统的学校，进行现场的演示。

A.5 售后服务承诺及系统培训

A.5.1 服务要求

1）组织架构及人员要求

招标人和投标人应共同组建移动应用管理平台建设小组。投标方指定公司方项目负责人和核心技术骨干，其中，所选派的项目负责人必须拥有3个以上在高校组织实施平台级数字化校园项目的从业背景；双方必须保证人员的数量、质量和人员的稳定性、连续性，同时，投标方应提供人员技术经历相关资料。

2）设计开发

(1) 应免费提供招标系统与校方校园信息门户、授权认证平台的系统集成服务，实现微门户服务平台与第三方系统间数据的充分共享。

(2) 应根据校方的需求对系统平台和应用进行详细的需求分析，向招标方提交需求说明文档，并经过招标方确认后再进行开发，确保系统功能满足招标方的需要。

(3) 服务期内无偿提供与其它应用系统整合的应用接口和标准的二次开发接口。

(4) 除系统平台外，其它应用应提供源代码给招标方。

3）售后服务

(1) 质保期。不少于3年，在验收合格后开始计算。

(2) 响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；8小时内到达现场（如电话响应无法解决），由此产生的一切费用均由中标人承担。

(3) 修复时间（质保期内）：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备系统的正常工作。

(4) 在质保期内的前3个月，中标人应提供必要现场技术支持。

(5) 中标人应提供定期的咨询服务（质保期内至少每半年一次，质保期后至少每年一次）。

(6) 质保期内，中标人应及时修复系统故障，并提供免费软件升级服务；质保期后，除系统进行大版本的升级外，其余软件升级均应免费提供。

A.5.2 培训要求

★投标人应在8月20日之前完成对整个系统的使用培训，负责指导把下学期的课表安排进系统中，保证下学期的正常使用。

1）中标人应免费提供满足应用系统的使用、操作和管理等要求的技术培训服务，承诺提供至少以下培训服务：对项目建设方技术人员应用、维护、管理工具的培训，能够参与系统开发维护和管理；对具体操作人员进行系统操作的培训并提供书面培训教材。所有的资料必须是中文。中标人必须提供高水平的培训，确定培训课程表，培训教员具有类似项目的培训经验；免费向招标方提供应用系统的使用、操作和管理技术的系统管理员培训；免费向招标方提供现场高级管理员培训，包括系统使用、维护、管理的技术培训，使用户能够掌握系统使用和管理、维护的技能。中标人负责为所有被培训人员提供培训文字资料和培训教材（中文资料）等相关用品；并负责现场培训的环境搭建。培训地点为招标方所在地。免费向招标方提供所涉及产品、内容的终身咨询。

2）中标人不限制招标方此类培训参加人数。必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。中标人在实施过程中提供全面的培训，包括面向系统管理员和业务人员的培训；基于系统平台接口、组件的配置管理和系统维护培训、移动端平台的管理维护培训。

3）向采购人提供全面的培训，并提供必要的培训资料，确保用户能够对本项目相关软硬件有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。同时提供产品与其它应用系统整合或者二次开发所要使用的接口说明文档、开发手册和相关培训。

A.6 进度要求

合同签订生效后、在8月20日之前完成全部工作。下学期开学进入试运行，运行2个自然月且系统运行稳定后进行项目最终验收。

A.7 投标要求

A.7.1 在投标书中应提供详细的技术方案和模块及应用功能描述。

A.7.2 在报价单中各应用应单独报价，同时提供免费质保期满后年服务收费标准。

A.7.3 在评标过程中，专家会综合考虑投标方的技术方案、移动应用平台实施案例数量、平台和应用演示效果、是否获取软件著作权等进行技术评价，具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。

A.8 其他注意事项

1. 软件供应商提供3年免费升级服务年限、质保3年年限等服务承诺。

2. 软件供应商应免费协助使用单位完成初始数据导入与参数设置并提供相关业务培训。

3. 投标方报价应包含所有软硬件设备的安装调试及施工费用。

4.硬件工程施工完毕后，全套的硬件说明书、技术资料，都必须移交给学校。

5.网络工程、门禁监控工程、视频监控工程，所有线路必须规整、有线号标识，且出具原理图、施工图给学校，以备将来的维修。

6.根据各自的工程在各个高校运行的情况，汇总一份常见故障维护使用手册，以便紧急情况下的事故进行处理，如：门禁网线断了、不能打开实验室大门；电磁锁门禁失灵、大门不能关闭。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录D：

投 标 报 价 明 细 表

投标人名称：

| 序号 | 投标产品 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 免费服务期 | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 实验室管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - 智能数据刷卡终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - 门禁设备（智能锁、电源、闭门器、开门按钮） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - 网络硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - 监控硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - 红外网络摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - 单模模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - 千兆网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 施工材料及其他配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、技术指标偏离情况可单独成表，若没有注明，表明完全符合招标书要求。

2、此价包括项目开发、货物运输、装卸、施工安装辅材（附件）、调试、培训等一切费用，甲方不再支付任何其它费用。所有投标产品至少质保3年。

投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：教二楼艺术中心平面布置图（供参考）