江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：共享型实训基地门禁系统采购和安装

编号：JJC/H-20170306-007

江苏建筑职业技术学院

2017 年3月6日

目录

第一部分投标须知	2

第一章综合说明	2

第二章招标文件	6

第三章投标文件	7

第四章投标	12

第五章开标、评标、定标	13

第六章签订合同	17

第二部分门禁系统清单、技术要求及履约条款	18

一、	门禁系统清单	18

二、	技术要求	19

三、中标施工单位的工作范围及安装调试	21

四、验收	21

五、售后服务	21

第三部分附件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

附件1  投标书格式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

附件2   唱标单‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24

附件3  门禁系统报价单	25

附件4  门禁系统设备价格分析表	26

附件5  材料配件报价表	27

附件6  商务条款偏离表	28

附件7  技术条款偏离表	28

第四部分格式文件	30

格式1  法定代表人授权委托书	30

格式2  制造商资格声明	30

格式3  投标人概况表	32

格式4  财务状况	32

格式5  投标人同类门禁系统供货业绩一览表	33

格式6  目前正在履行合同情况一览表	33

- 第一部分投标须知

- 第一章综合说明

前附表

| 项 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明项目名称：共享型实训基地门禁系统采购和安装招标单位：江苏建筑职业技术学院 货物接受地点：共享型实训基地工地 投标人资格要求1、具有独立法人资格，企业注册资金500万及以上； 2、投标单位应独立参与投标； 3、具有良好的企业资信，近三年无不良业绩。 招标范围：共享型实训基地门禁系统采购和安装。 |
| 2 | 合同名称：共享型实训基地门禁系统采购和安装合同 |
| 3 | 资金来源：自筹 |
| 4 | 投标有效期为45天（日历日） |
| 5 | 投标保证金数额为：0.5万元，开标当日现金封存。 履约保证金数额为：2万元。履约保证金退还：货物到货经甲方、监理、总承包方验收合格后退还。 |
| 6 | 答疑：投标人对招标疑问的澄清要求，以电子文档形式发至邮箱380371890@qq.com。答疑澄清截止时间：2017年3月21日17:00点以前 答疑电话：13505210550 0516-83889015联系人：刘老师 |
| 7 | 投标文件份数：壹 正 叁 副。 |
| 8 | 投标文件递交至： 单位： 江苏建筑职业技术学院 地址： 行政楼4层403室 |
| 9 | 投标文件递交时间：开标前半小时 本次为集中投标，超出投标截止时间，不予接收。 |
| 10 | 开标时间（同投标截止时间）： 2017年3月29日14:30时 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室 |
| 11 | 评标办法：综合评审，择优定标，合理价中标 |
| 12 | 材料样品：投标人需提供材料样品与投标文件一起递交，作为施工和验收的比对依据。 |
| 13 | 导致废标因素,出现下列情形之一的，为废标： 1、投标文件未能在实质上响应招标文件的（包括未按招标文件要求提供有关规定的表格内容、证件证照、授权书、产品样本样品等）； 2、投标文件中未提供营业执照副本和税务登记证副本的（含年检、年审记录）； 3、投标函及投标报价表未经投标人盖章和法定代表人（或其授权代表）签字或签章的； 4、投标文件内不填写投标报价或报价有漏项的； 5、投标文件中有虚假资料的； 6、在投标过程中进行串标或哄抬标价等不正当竞争活动的； 7、其他违反招标文件规定的情形。 |
| 14 | 导致无效标因素，投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）未满足招标人要求工期和质量等级要求的； （四）未响应招标文件要求的； （五）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |
| 15 | 项目招标控制价为：18万元 |
| 16 | 项目联系人：刘老师 联系电话：13505210550 0516-83889015 |

1.1招标采购说明

共享型实训基地工程位于江苏建筑职业技术学院。现公开采购拟用于本工程的门禁系统采购和安装。

1.2项目概况：

1.2.1本项目具体概况：详见前附表。

1.2.2供货工期：按总包的总工期计划。

1.2.3产品质量标准：合格。门禁系统技术质量标准应符合最新国家、省、市相应规范标准规定。

1.2.4招标评标办法：综合评审，择优定标，合理价中标。

1.2.5验收标准：满足国家相关规范验收标准。门禁系统的所有技术指标必须符合相应的标准、验收规范及设计要求。具有国家认可的环保资质证明。投标人应明确产品执行的标准（国家标准、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。

1.2.6招标产品说明及数量：

① 门禁系统投标一般要求：

1、能实现刷卡开门进入或密码开门进入，室内有出门触控开关；控制器能在断网情况下，实现刷卡  或密码进入；

2、电控门锁在断电后，处于开门状态，以达到符合消防的要求；

3、能实现远程控制开门，以备紧急情况下、工作人员不能到现场时使用；

4、正常情况下，由市电供电；当市电断电时，UPS不间断电源，可持续供电不少于2小时；

5、刷卡进入或密码进入，能记录、能查询，数据保持1年以上，满足开放式实验室管理的要求；

6、能导入教职工和学生信息，达到信息的一致性；

7、本次招标按照“公开、公正、公平”的原则对主要设备，推荐下列厂家/品牌产品，具体如表一：

| 表一: 产品名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 门禁控制器 | ADCT、立方 、捷顺 |
| 门禁读卡器 | ADCT、立方 、捷顺 |
| 双门磁力锁 | ADCT、立方 、捷顺、宏泰、 意林 |
| 交换机 | - 华为、H3C、cisco |
| UPS | 山特、APC、科士达 |

②投标人须在开标当日提供其投标产品的样品（读卡器、双门磁力锁及卡），样品由投标方在递交招标文件时同时递交至招标方；

对中标人，其合格样品由招标人封存，作为实际供货验收的依据。如供货产品与合格样品不符，招标人有权拒收，由此引发的一切责任、经济损失和后果由中标人承担。所送样品、材质各种技术指标有一项达不到国家标准，或与提供的检测报告有重大偏离，则视为不合格，甲方有权取消其中标资格。

③投标人应充分考虑供货期间各类材料的市场风险，投标人所填写的单价在合同有效期内不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数，今后不作调整。

④参加投标的投标人需提供符合招标要求规格的样品，样品具体数量按后附表要求，用于质量评比及封样保存。未按要求提供样品者将拒绝参加投标。

1.2.7按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，招标公告已经发布现采用公开招标方式择优选定供货单位。

1.3.交货地点：共享型实训基地工地现场。

1.4.投标人资格与合格条件的要求：

1.4.1投标人具体要求如下：

1）法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）；

2）投标人须具有独立法人资格，企业注册资金500万及以上，具有在徐州本地注册的合法经营资质和固定经营场所，在徐州有固定的售后服务机构与服务电话；

3）企业法人营业执照(原件)，经营许可证、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）；

4）所投品牌生产厂家授权书（原件），产品检测报告；

5）投标人近二年内良好的经营信誉证明（3A或其他资信证明）；

6）投标人认为有必要的其他资料。

1.4.2投标人必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

1.4.3投标人由于对招标文件的理解发生误差，没有按要求提供全部资料或递交没有对招标文件诸方面作出实质性响应的投标文件，造成投标风险，将由投标人自行承担责任。

1.4.4中标人未经建设方正式授权，不得将招标项目的任何部分分包或转包给其他单位或个人，一经查出，立即取消中标资格，并视为违约（不退还履约保证金）。

1.5投标费用

1.5.1招标文件每份售价200元，售出后概不退还。

1.5.2其编制投标文件与投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自负，招标单位及招标代理单位不负任何责任。

1.6.供货要求与服务范围、时间期限及付款方式：

1.6.1质保要求：质保期至少为2年。质保期以工程竣工验收投入使用之日起计算。	1.6.2门禁系统产品进场时，应提供所有产品的合格证及中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告）。进口产品提供商检证明。产品的型号、规格必须符合图纸设计要求，并有产品合格证。各种资料（合格证、检验报告等）必须随时到场，一式六份以备报验。门禁系统须经国家专门检测部门检测合格，并出具检测报告。其间所发生的一切费用由投标方承担。通常在施工和竣工验收时必须做的所有检测项目，业主及监理单位均需派员参加，其费用由中标单位支付。

1.6.3 产品送达现场后，由施工单位、监理单位、建设单位、供货单位共同验收。 门禁系统厂家生产资质齐全（生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件）并随箱附送甲方。因加工、运输等原因造成门禁系统损坏，供货单位负责更换，直至达到甲方要求。

1.6.4供货期：门禁系统生产必须满足甲方编制的进场时间要求。

1.6.5投标人在标书中所有承诺,中标后将作为正式合同中不可更改的条款。

1.6.6投标人一旦中标后，不得进行转包；投标人必须按招标文件的要求,真实地填报本单位的能力水平，资信和实绩，不能虚报谎报，弄虚作假，如有与实际情况不符，一经发现取消中标资格，并没收其投标保证金.

1.6.7投标人能够提供的除报价以外的优惠条件。

1.6.8货到现场并经验收合格后，按到货品种规格的单价及数量付至到货款的50%；工程完工并验收合格后，付至合同价款的80%；审计完成后，付至审定总额的95%，余款5%待质保期满无质量问题后一次付清。

## 第二章招标文件

2.1 综合说明

2.1.1 定义

2.1.1.1“招标人”指依照《中华人民共和国招标投标法》提出本次招标项目，接受合同门禁系统及相关服务的单位。

2.1.1.2“投标人”指向招标人提交投标文件的制造商、供货方等。

2.1.1.3“中标人”指按本招标文件规定签订合同，提供合同门禁系统相关服务的投标人。

2.1.1.4 “门禁系统”指中标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切材料、机械、备品备件、辅件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.1.2 招标范围：

实训基地工程全部门禁系统的采购、运输、卸货到指定地点、安装、验收合格等全部工序。

2.2 资金来源

招标人的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格门禁系统支付。

2.3 招标文件的取得及处置

2.3.1合格的投标人可从江苏建筑职业技术学院主页招标公告中自行下载招标文件。

2.3.2 招标文件应作保密处置，不得向他人泄露招标文件的任何内容。投标人之间不得相互串通，提高或压低报价。若出现上述情况，招标人有权取消此次招标活动。

2.4招标文件的组成内容

2.4.1本招标文件包括投标须知、技术规格及要求、附件及所有按本须知发出的有关补充资料。

2.4.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标单位提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.4.3招标文件的组成：投标须知，门禁系统清单、技术要求及履约条款，合同格式及合同条款、附件、格式文件等。

2.5勘察现场

2.5.1投标人如有需要应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.5.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责。

2.5.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。

2.5.4不论投标人是否踏勘现场，均视为已踏勘。

2.6招标文件的澄清

2.6.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在前附表第6项规定的时限内以电子文档形式发至邮箱380371890@qq.com向招标单位提出，招标单位将在江苏建筑职业技术学院院校园网上以公告形式答疑，投标人可自行下载。

2.6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释各结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.7招标文件的修改

2.7.1招标文件发出后，在投标截止日期前4天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.7.2随招标文件一并发出的材料清单，投标人对材料规格及型号有疑问，请按规定时间内向招标人提出疑问。当招标人的答复未能满足投标人的要求时，投标人也可根据自己计算的结果进行投标，但材料的规格及型号的标准，不得低于图纸中的技术要求，几何尺寸及形状不得有任何型式的变化。否则，将视为废标处理。

2.7.3招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

## 第三章投标文件

3.1 投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。

3.1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标文件分商务标和技术标两部分，至少应包括以下内容，为方便评标须按下列顺序编制：

商务部分

第一部分：商务报价

（1）投标书格式（附件1，必须放在投标文件的第1页）

（2）唱标单（附件2，必须放在投标文件第2页）

（3）投标报价明细及单价构成表(包括各种主材,辅材用量,单价,总价) （附件3）；

（4）设备价格分析表（如有分析表需按要求填写）（附件4）；

（5）优惠条件

（6）材料配件报价表(附件5)

（7）商务条款偏离表（附件6）

以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。如不按要求提供材料及样品的，因此产生的后果由投标方自负。

第二部分：对招标文件认同程度说明

（1）对招标文件的认同程度

（2）建议及其他说明

第三部：分投标人资格情况

（1）投标书（附件1）；

（2）法定代表人授权委托书（格式1）和被委托人身份证复印件（格式1）;（包括近6个月的养老保险的证明）；

（3）法定代表人企业营业执照、企业资质、税务登记证、组织代码；

（4）投标人技术、生产能力、生产设施、财务状况的证明文件（格式4）制作安装资质证书复印件；

（5）投标人认为适宜的其他证明文件；

以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

第四部分：业绩

（1）企业获奖证书复印件。

（2）投标人的同类门禁系统供货业绩（提供近2年内的中标通知书、合同原件最多5份）（格式5）。

技术部分

第五部分：门禁系统设计安装说明

（1）系统设计方案和系统性能论述

（2）门禁系统描述一览表（附件4）

（3）技术条款偏离表（附件7）。

（4）交货进度计划表。

（5）门禁系统的详细技术说明书和使用说明书。

（6）国家授权部门出具的产品质量检测报告。

（7）门禁系统质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施。

（8）投标人的其他技术资料。

第六部分：相关服务

（1）现场安装、调试、试运行等技术服务的承诺、内容及措施。

（2）售后服务的承诺、内容及措施（含免费保修期限的说明等）。

注：投标人必须将投标文件（正本和副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“投标文件目录”。

3.2.2投标人应使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.2.3投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条款、技术规格及要求、规定格式。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

3.3 投标报价说明

3.3.1投标人应按招标人指定的材料及本文件要求报价，但在任何情况下不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

3.3.2投标人应按招标文件所提供的“投标报价表”格式报价，在投标报价表中准确标明所供型材、配件及成品门禁系统的单价、合计价和总报价。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。所报单价、合计价和总价应为包含本合同范围内工程所需的门禁系统设计、制造；专利；符合运输的包装；运输到交货地卸车；保修及售后服务等以及各种保险费用、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全部价格。如果报价中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。如果所报总价不完整，只是部分报价，招标人有权拒绝对该投标文件进行评价。

3.3.3如投标报价表中报价内容不足，投标人可在该表空余栏中填写。“投标书”、“唱标单”中的总价须与“报价汇总表”中的总价一致。“报价汇总表”的总价须包含了投标人对整个采购范围的全部报价。投标报价表内填写的单价、合价和总报价均应被视为满足招标文件中合同条款及技术要求内所述的所有有关条文的报价，所有门禁系统或工程范围必须按技术要求、招标文件等为准，任何投标时估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。同本条款不一致的投标文件将被拒绝。

3.3.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。

3.3.5投标人应报出其所能承受的最低的合理价格。投标人应保证投标书中所报出的价格，在排除各种差异因素后，不超出正常国内市场价格。任何对本保证的违背，将使招标人有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

3.3.6中标单位施工过程中的水电费挂表计量并支付费用。

3.3.7投标人对于每一项产品的报价只能报出一个最终不变的价格。同本条款不一致的投标文件将被作废。

3.3.8投标人所填写的各种单价、合价等在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动。

3.3.9投标人对门禁系统理解错误，或有计量漏项，招标人将视为投标人已将理解错误和漏项内容已涵盖在投标总价内容之中，在工程量决算时，将不在计算该部分内容。

3.3.10投标货币，投标报价中的单价、合价和总报价全部采用人民币表示。

3.3.11投标人的投标报价按招标人提供的清单分别报出每个单项的单价和总价，同时报出工程总量的合计总价。投标人的报价应包括产品及其他所涉及的有关项目费用进行报价，包括：供货、运输（包括产品卸车、堆放到招标人指定地点）、配合安装单位进行指导和服务、以及税金（需开具正式税票）和其它应缴的费用等。投标报价为最终报价。

3.3.12分项分类报价，单价与总价不符时，以单价为准。

3.3.13投标报价中的总价不作为最终的结算依据。工程量的最终结算以实际发生的工程量进行结算。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应提交不少于前附表第5项规定数额的投标保证金，作为其投标文件的一部分，投标保证金按前附表第5项规定方式支付。

3.4.2对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金将在开标后当日退还（无息）。

3.4.4投标单位出现下列情况，招标单位有权没收投标保证金。

1）被取消中标资格的投标单位。

2）中标后无正当理由拒绝签订承包合同。

3.5 投标文件格式

3.5.1投标人应制作四份投标文件(一正三副)。投标文件正本与副本均应采用A4幅面的纸张打印，按顺序装订成单册，标明目录和页码（图纸除外），字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.5.2投标文件封面、投标函均应加盖投标人企业印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署的授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。

3.5.3除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如果必须修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

## 第四章投标

4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1投标人应将投标文件的正本和副本密封在壹个包封内，并在包封密封骑缝处加盖投标人公章和法定代表人（或授权代表）印鉴或签字。

4.1.2投标文件的封面应标明：

（1）招标单位：

（2）项目名称：

（3）投标人名称和地址：

4.1.3如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标代理人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

4.2 投标截止期

4.2.1投标人应按前附表第10项规定的日期和时间之前将投标文件递交至前附表第8项所述的单位和地址。

4.2.2招标人可以以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4.2.3招标人在投标截止时间后不再接收投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

4.3.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第4.1条的规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

4.3.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

4.4 投标有效期

4.4.1投标有效期为开标日后45天（日历日）。

4.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被扣留投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第3.4条的规定仍然适用。

4.5履约保证金

中标人在签署工程承包合同前，需缴纳履约保证金：人民币4万元整。履约保证金退还：货物到货经甲方、监理、总承包方验收合格后退还。中标人未按规定提交履约保证金，招标人有权取消其中标资格。（招标人收到履约保证金后退还中标人投标保证金。）

4.6资格后审申请书材料的更新

投标人在提交投标文件时，如资格后审申请书中的内容发生重大变化，投标人须对其更新，以证明其仍能满足资格评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评审时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

## 第五章开标、评标、定标

5.1 开标

5.1.1招标单位将于前附表第10项规定的时间和地点举行公开开标会议，并邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表以及投标人确定的本合同项目技术负责人必须出席开标会议，现场进行陈述并答辩评审内容。

5.1.2投标人必须携带以下证件的原件参加开标会，否则视为自动放弃投标：

参加开标会的法定代表人或授权代表须持本人身份证、法定代表人委托授权书或法定代表人证书、企业法人营业执照副本原件、产品生产经营许可证、专业资质证书、税务登记证、组织代码原件。代理商还应提供针对本项目的生产厂家授权委托书。

5.1.3 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第5.1.7条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

5.1.4开标会议由招标单位组织并主持。

（1）由招标人、招标监督单位查验各投标人是否符合本招标文件要求的投标人资格的各项规定。

（2）由招标人、监督、公证或投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并公证。

（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读唱标单，包括投标人名称、投标报价、工期、质量和投标文件的其他主要内容。

5.1.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格标志密封的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

5.1.6投标文件的初步审查

5.1.6.1开标时，招标人或评标委员会将对竞标文件进行初步审查，当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标：

- 投标人法定代表人或授权代表未参加开标会议；

- 竞标文件未按照本投标须知的要求予以密封；

- 有关内容未按本须知的规定加盖竞标单位印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章但未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

- 投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

- 投标单位未按照招标文件的要求提供投标保证金；

- 投标截止时间以后送达的投标文件。

5.1.6.2经招标人对投标文件进行初步审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给评标小组进行评审、比较。

5.2 评标

5.2.1评标组织

本工程招标的开标、评标，由招标单位依法组织实施，并接受上级主管部门的监督。评标由“评标小组”进行，评标小组由招标人依法组建，负责评标活动。定标由招标人进行。

评标小组组成的办法如下：评标小组人员由招标单位选派5人及以上的单数组成。

5.2.2评标纪律及规定

5.2.2.1为了规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规制订本规定。

5.2.2.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

5.2.2.3评标活动在严格保密的情况下进行，只有依法组建的评标小组的成员参加。其他任何人员不得随意进入评标地点。

5.2.2.4在评标过程中，只有评标小组的成员享有评审发言权，其他人员不得随意发表评审意见。

5.2.2.5评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

5.2.2.6评标小组应当根据招标文件规定的评标方法，对投标文件进行系统地评审和比较。

5.2.2.7评标小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

5.2.2.8评标小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

5.2.2.9评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人，严禁将评标过程中有关资料向投标人或者其他单位提供。

5.2.3评标内容的保密

5.2.3.1凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

5.2.3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标小组或评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

5.2.4投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会可以个别地要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不允许超出投标文件的范围或更改投标报价及其他实质性内容。

投标文件中如有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

ⅰ. 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

ⅱ. 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，以较低价为准。

ⅲ. 当副本与正本不一致时，以正本为准。

ⅳ. 当正本与唱标单不一致时，以唱标单为准。

按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还。

投标人的澄清、说明或补正应以书面形式进行，并由授权代表签字。

5.3 投标文件的初步评审

5.3.1在详细评审之前，评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，应该是与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的义务竞争地位产生不公正的影响。

5.3.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.3.3如果投标文件存在细微偏差，即虽然在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项、微小的差异或提供了不完整的技术信息和数据等情况，如经评委讨论认定补正这些遗漏、差异或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，则这些细微偏差不影响投标文件的有效性。评标小组将要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的考虑。

5.4 投标文件的详细评审

5.4.1经初步评审合格的投标文件，评标小组将采用综合评估法，对其投标文件作进一步评审、比较。

5.4.2评标小组仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估与比较。

5.4.3评标过程中，评标小组可以要求投标人就投标文件中的内容进行介绍和答辩，投标人应按要求进行。

5.4.4评标小组依据本须知前附表第11项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

5.4.5评标方法和标准

5.4.5.1本工程采用门禁系统报价、门禁系统设计方案、系统的功能及主要产品质量、技术及售后服务措施、企业信誉及业绩、合理化建议及优惠条件等综合评估法，以报价合理、功能齐全、性能优良、质量可靠、保证供货期、技术服务和售后服务措施完善、社会信誉度好等为评标定标的标准，择优确定中标人。

5.4.5.2本工程只提供一次报价。

5.4.5.3评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

## 第六章签订合同

6.1合同授予标准

招标人将合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求和按本须知评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2 招标人在授予合同时更改数量和服务内容的权利

招标人保留在授予合同时增加或减少产品及服务数量的权利。

6.3 招标人拒绝投标的权利

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前任何时候，均有权依据评标小组的评标报告拒绝不合格的投标，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

6.4 中标通知书

6.4.1中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点（行政楼114室）领取纸质中标通知书。

6.4.2中标通知书为合同的组成部分。

6.4.3在招标人与中标人签订合同后，及时将未中标的结果通知其他投标人，不解释未中标原因。

6.5 合同协议书的签署

6.5.1 中标人向招标人提交履约保证金后，根据中标通知书的要求，由法定代表人或授权代表前往与招标人代表签订合同。中标方须在中标之日起1周内与招标方签定承包合同，并按合同条款履行合同。

6.5.2如果中标人不按本须知第6.5.1条的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时招标人有权另选一家投标人为中标人。6.5.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包、分包）给他人。

- 第二部分门禁系统清单、技术要求及履约条款

## 门禁系统清单

门禁系统清单：见第一章综合说明中1.2项目概况中“门禁系统招标说明”。

## 技术要求

2.1门禁系统招标参数及报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 总价 | 备注(推荐品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门禁控制器 | 32位CPU的高速智能化ARM平台 >10万张注册卡 >20万条脱机存储记录 TCP/IP通讯方式最大联网数：不限台数 单机管理门数：4门 输入读卡器通讯格式：Wiegand 26-40bit 单机可授权注册卡：10万张 单机脱机存储记录数：20万条 配套软件：简体中文 | 36 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 2 | 读卡器： | 背光式密码键盘， ID和IC卡全兼容。密码键盘输出12键，触控，常发光 传输距离不少于100米 | 136 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 3 | 机箱电源： | 控制箱尺寸：37 * 29 * 9 厘米 电路板功耗：小于500mA 输出继电器最大负载电流：7A 开门延时时间：0-600秒可调 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。 | 36 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 4 | 发卡器 | 通讯方式: USB 即插即用 供电: USB直接供电 ( 5VDC 小于100毫安 ) 输出格式: 计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位卡号或者wiegand34标准的10位卡号输入格式: EM ID卡、Mifare one卡 ( 同时兼容 ) 读卡距离: 1-6厘米 | 1 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 5 | 门禁软件 | 时间段权限管理功能 实时提取功能 强制关门和强制开门功能 远程开门功能 卡＋密码 功能 超级通行密码功能 消防报警及紧急开门功能 联动输出功能 非法闯入报警 门长时间未关闭报警 非法卡刷卡报警 操作员分部门管理功能 界面锁定功能 胁迫报警 反潜回 防尾随 功能 互锁 多卡开门 定时常开门 定时常闭门 功能 紧急关门功能 电子地图功能 内外检验功能。 | 1 | 套 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 6 | 双门磁力锁 | 承受拉力：280KG*2(600LBS*2) 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 电压：DC12V/24V输入 | 136 | 套 |  |  | ADCT、 宏泰 、 意林 |
| 7 | 出门按钮 | 规格：86*86MM 供电方式：干节点信号控制 产品寿命：10万次 | 136 | 套 |  |  |  |
| 8 | UPS | 带载能力 6KVA 纯在线 输入电压范围 110~276VAC（L-N） 输入频率范围 46~64Hz 50/60HZ自适应 输出电压 220VAC，范围要求：220×（1±1％）VAC ★充电过温保护 通讯接口 标配RS232，可选配网络远程监控、RS485等监控方式。 ★产品节能要求 要求通过CQC节能认证。 蓄电池容量及数量要求 单节容量： 12V65AH，3年免维护，电池容量至少连续工作2小时。 生产商要求： 需通过ISO9001/ISO14001/ISO18001等认证。 | 1 | 台 |  |  | 山特、APC、科士达(注：报价时需注明电池品牌） |
| 9 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 包转发率：66Mpps/96Mpps 交换容量：256Gbps/2.56Tbps | 4 | 台 |  |  | 每层放置一台 |
| 10 | 光模块 | 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 产品速率：1.25G/秒 传输距离：20公里 | 8 | 个 |  |  |  |

注：投标企业及投标产品的要求:以上数量和规格为基本参考要求，投标企业可以在满足实现系统功能要求的条件下，根据企业实际现场考察和设备特性进行调整，楼层房间数量及设备分布情况如表二，特殊情况可与学校相关技术负责部门联系。

表二：楼层房间数量及设备分布情况

| 楼层 | 房间数 | 门禁控制器数量 | 读卡器数量 | UPS数量 | 交换机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 47 | 12 | 47 | 1 | 1 |  |
| 三层 | 35 | 9 | 35 |  | 1 |  |
| 四层 | 25 | 7 | 25 |  | 1 |  |
| 合计 | 136 | 36 | 136 | 1 | 4 |  |

2.2本技术规格和图纸仅指招标门禁系统的基本技术要求，不是全部的详细要求，如国家和行业标准发生变化，应根据新规范和标准进行调整和完善。

## 履约条款

3. 1包装完好，按招标人（采购单位）要求运送到指定地点，零破损；

3. 2如发现供货不符合采购要求，招标人（采购单位）有权立即终止供货协议，同时要求供货方赔偿一切损失；

3. 3招标人（采购单位）有权对进场材料按国家相关规定进行抽检。检测合格检测费用由招标人（采购单位）承担，检测不合格检测费由供货方承担；

3. 4招标人有权调整采购数量；投标人中标后不得以颜色不同为由要求调整价格；

3. 5中标人在货物生产及发货时须通知招标人，招标人有权到生产企业进行现场检验，其间发生的食宿费用由招标人自理。

3. 6投标人必须对招标文件的内容按顺序逐项做出实质性应答，提供具体、详细的资料和技术数据，任何差异必须列表说明。未按照本条款要求编制的投标文件，将被视为不满足招标文件要求，投标人将承担被废标的风险。招标人只接受等同于或优于本技术规格规定的技术指标和使用标准。

3. 7投标人必须对所提供产品包括的机械、电气、仪表、计算机软硬件、工艺等方面的一切专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与业主无关。

3. 8本招标文件未明确提到的，但投标人认为根据招标文件要求，为保证所提供门禁系统正常使用必须增设的设备或附件，必须在投标文件中加以说明并另行报价。否则因漏项而造成的部件添购费用全部由投标人负责。

3. 9投标人应对所投标产品近3年内的运行情况、售后服务情况及用户清单提供书面报告，并出据用户的使用情况证明。招标人有权对投标人所提供的情况进行实地考察，如提供的材料与事实不符，投标人将承担被废标的风险。

3. 10投标人所提供的门禁系统必须是与该品牌相符合的原产地所生产的全新产品。有关产品原产地问题，招标人在招标时有权进行考证。

3. 11投标人或其投标产品生产厂商应在国内有固定、长期的服务点并能及时提供售后服务。

## 四、中标单位的工作范围

4.1投标人需按本技术规格的要求完成本次招标范围内门禁系统的设计、制造、运输、安装及调试、试运行、技术培训及售后服务等工作。保证所提供门禁系统符合本技术规格的要求，正常运行。

4.2门禁系统按甲方指定本地有资质的门禁系统检测单位及相关验收标准送检。

4.3及时提供与竣工验收相关的资料，配合总包单位完成工程的竣工验收。

4.4中标人负责提供所供门禁系统的检测过程。检测结果必须满足规范要求，并出具合格的检测报告，所发生的一切费用均由中标人承担。

## 五、验收

5.1 发货前，招标人有权到生产厂家进行实地验货。

5.2到货验收

由招标人组织有关部门按照中标人门禁系统描述标准、样本说明标准及国家统一标准验收。

5.3技术资料

中标人在合同签订后10日内应向招标人提供如下中文资料及文件（2套）：

（1）详细的原理图及符号说明

（2）产品质量证明文件

（3）_____________________________________________

5.3竣工验收

验收合格条件：

*各项性能满足标书和合同要求；

*性能测试和验收时出现的问题已被解决至招标人认可；

*已提供了合同范围内的全部门禁系统和资料；

*验收时已提供了完整的试验检查报告和技术资料；

## 六、售后服务

6.1免费保修的内容须于投标时提交招标人。在免费保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。

6.2招标人保留是否签此合同的权利。

- 第三部分附件

# 附件1   投标书格式

致（招标人名称）：

根据贵方采购招标文件的规定，姓名是（投标单位全名）法人代表，正式授权（授权代表）提交下述文件正本1份和副本份。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按所附唱标单中的价格提供和交付材料，并将以最终谈判价格作为最终合同价。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标自开标日起有效期为个日历日。

5.在规定的开标时间后(在投标有效期内)，如果我们撤回投标，投标保证金将被贵方没收。
    6.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料。

7.投标人同意按招标文件的规定，交纳人民币元做为投标保证金。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人授权代表：职务：

投标人法定代表人姓名：职务：

投标人名称（及公章）：

日期：年月日

投标书附录

| 序号 | 项目名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 |  | 万元 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 元 /天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 不超合同价格的 % |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 质量保修期 |  |  |  |
| 6 | 履约保证金额 |  | 万元 |  |
| 7 | 预付款的扣回 |  |  |  |
| 8 | 工程进度款支付 |  | 执行合同条款 |  |
| 9 | 质保金金额 |  | 合同价的 % |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

投标人：（签字）

法人代表或代理人：（签字）

年月日

# 附件2  唱标单

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参考图集图号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合计 | 造价合计 | 备注 |
| 3 | 检测费 |  | 元/组 * 组 = 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （人民币元） |  |  | （小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |  | 质量保证期 |  | 年 |  |  |  |
| 供货期目标 |  |  |  |  |  | 正常使用寿命 |  | 年 |  |  |  |
| 其它承诺及优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对招标文件及合同条款的认同程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人现场确认（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

# 附件3  报价单

投标单位：（签章）2017年  月  日

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 总价 | 备注(推荐品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门禁控制器 | 32位CPU的高速智能化ARM平台 >10万张注册卡 >20万条脱机存储记录 TCP/IP通讯方式最大联网数：不限台数 单机管理门数：4门 输入读卡器通讯格式：Wiegand 26-40bit 单机可授权注册卡：10万张 单机脱机存储记录数：20万条 配套软件：简体中文 | 36 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 2 | 读卡器： | 背光式密码键盘， ID和IC卡全兼容。密码键盘输出12键，触控，常发光 传输距离不少于100米 | 136 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 3 | 机箱电源： | 控制箱尺寸：37 * 29 * 9 厘米 电路板功耗：小于500mA 输出继电器最大负载电流：7A 开门延时时间：0-600秒可调 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。 | 36 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 4 | 发卡器 | 通讯方式: USB 即插即用 供电: USB直接供电 ( 5VDC 小于100毫安 ) 输出格式: 计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位卡号或者wiegand34标准的10位卡号输入格式: EM ID卡、Mifare one卡 ( 同时兼容 ) 读卡距离: 1-6厘米 | 1 | 台 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 5 | 门禁软件 | 时间段权限管理功能 实时提取功能 强制关门和强制开门功能 远程开门功能 卡＋密码 功能 超级通行密码功能 消防报警及紧急开门功能 联动输出功能 非法闯入报警 门长时间未关闭报警 非法卡刷卡报警 操作员分部门管理功能 界面锁定功能 胁迫报警 反潜回 防尾随 功能 互锁 多卡开门 定时常开门 定时常闭门 功能 紧急关门功能 电子地图功能 内外检验功能。 | 1 | 套 |  |  | ADCT、立方 、捷顺 |
| 6 | 双门磁力锁 | 承受拉力：280KG*2(600LBS*2) 锁状态信号NO/NC输出、LED指示 电压：DC12V/24V输入 | 136 | 套 |  |  | ADCT、 宏泰 、 意林 |
| 7 | 出门按钮 | 规格：86*86MM 供电方式：干节点信号控制 产品寿命：10万次 | 136 | 套 |  |  |  |
| 8 | UPS | 带载能力 6KVA 输入电压范围 110~276VAC（L-N） 输入频率范围 46~64Hz 50/60HZ自适应 输出电压 220VAC，范围要求：220×（1±1％）VAC ★充电过温保护 通讯接口 标配RS232，可选配网络远程监控、RS485等监控方式。 ★产品节能要求 要求通过CQC节能认证。 蓄电池容量及数量要求 单节容量： 12V65AH，电池容量至少连续工作2小时。 生产商要求： 需通过ISO9001/ISO14001/ISO18001等认证。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 包转发率：66Mpps/96Mpps 交换容量：256Gbps/2.56Tbps | 4 | 台 |  |  | 每层放置一台 |
| 10 | 光模块 | 传输介质：单模光纤 接口类型：双LC接口 产品速率：1.25G/秒 传输距离：20公里 | 8 | 个 |  |  |  |
|  | 总 计（元） |  |  |  |  |  |  |

# 附件4   设备价格分析表

箱号：型号：

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 附件5  材料配件报价表

| 编号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

注：本项报价已含在报价中。

# 附件6 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

# 附件7 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

说明：1、既使投标人在投标文件的其他部分已对偏离进行了描述，也要填写本表；

2、如无偏离要在本表中注明“无”字；

3、投标文件中如无本表，则被视为“无偏离”。

注：无偏离也需填写附件7，可注明“无”。

- 第四部分格式文件

# 格式1  法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的（招标项目名称）的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年月日

注：本授权委托书除在投标书中装订外，还需另外单独提交一份。

# 格式2 投标人概况表

| 单位性质 |  | 隶属关系 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  | 职工总数 |  |  |  |  | 平均工人 技术等级 |  |  | 邮编 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 成立和/或注册日期 |  |  |  |  | 主营 |  |  |  |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  |  |  | 中级 |  |  |  |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及 技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照、资质证书、产品生产许可证、税务登记证、认证证书等证件、文件复印件。

# 格式3  投标人同类门禁供货业绩一览表

| 项目 名称 | 建设 地点 | 门禁名称及规格 | 数量 | 合同金额 （万元） | 安装竣工日期 | 投入使用时间 | 建设单位名称 | 建设单位 地址和电话 | 业主 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附有关证明文件，如合同、所投标产品近3年内的运行情况、售后服务情况及用户的使用情况证明等。

# 格式4   目前正在履行合同情况一览表

| 项目 名称 | 建设 地点 | 门禁名称及规格 | 数量 | 合同金额 （万元） | 预计安装竣工日期 | 建设单位名称 | 建设单位 地址和电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |