江苏建筑职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称：多源地理数据综合处理教学系统配套硬件采购

采购编号：JGXY(J)/H-20171012-012

江苏建筑职业技术学院

2017年10月

多源地理数据综合处理教学系统配套硬件采购

竞争性磋商文件

0 磋商须知

0.1 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料，可能导致磋商文件被拒绝，其后果由供应商自己负责。

0.2 供应商被视为已了解本磋商项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本磋商文件不再就此做任何解释。

0.3 供应商须自行承担所有参与磋商的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 多源地理数据综合处理教学系统配套硬件采购 项目进度和质量，现决定以竞争性磋商的方式采购该项目所需商品。

1.2 本次磋商的采购人为江苏建筑职业技术学院。

2 磋商内容

本次磋商的内容为多源地理数据综合处理教学系统配套硬件 （详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 供应商应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次磋商：

a) 具有独立法人资格，且具有相关产品生产或代理资质；

b) 供应商应独立参与磋商，不接受联合体磋商；

c) 供应商应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，有较好的销售同类产品的业绩，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本磋商文件的要求。

5 磋商响应文件要求

5.1 磋商响应文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 磋商书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 供应商资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 磋商产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明供应商资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k) 磋商报价明细表（附录D）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：磋商文件、磋商报价明细表中的报价应用人民币表示。供应商应在磋商报价明细表中写明磋商产品的单价和磋商总价。

注3：若磋商产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

l）报价表（附录E）

注：报价表为本项目所有费用的总报价。

5.1.1 供应商资格声明

作为磋商响应文件的一部分，供应商须提供证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到采购人的要求。

a) 供应商具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 供应商具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为磋商响应文件的一部分，磋商商须提交证明其拟供产品和服务符合磋商文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：磋商产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如供应商为经销商，则应填报供应商自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2 磋商响应文件的装订和密封

5.2.1 磋商响应文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 磋商响应文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明采购人名称、项目名称及供应商名称。

5.3 磋商响应文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖供应商法定代表人或代理人的印鉴。

6 磋商报价

6.1供应商应认真阅读磋商文件，详细列出磋商文件要求的全部内容，并编写详细的磋商报价明细表。

6.2磋商报价应包含供应商承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 供应商必须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目磋商控制价为 拾万 元（人民币）。

7 标书费用

磋商文件售价人民币 贰佰 元，一经售出概不退还。

8 磋商保证金

8.1 供应商在报送磋商响应文件的同时，需交纳磋商保证金（现金）人民币  5000 元（自带信封，现场封装）。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，在磋商结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，成交人需交纳履约保证金人民币 10000  元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(采购人收到履约保证金后退还磋商保证金）。

8.4 供应商出现下列情况，磋商保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消成交资格；

b) 成交后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合磋商要求或合同约定的。

9 磋商文件答疑

9.1 供应商如对磋商文件的条款有疑问，应在答疑截止时间 2017 年  10月 20 日11:00以前以书面形式提交采购人。

答疑联人：林老师     联系电话：13775842271

10 磋商文件报送时间及送达地点

10.1 时间：  磋商开始前半小时

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 供应商资格审查

11.1 供应商资格审查时间 磋商开始前半小时 。

11.2 供应商须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 磋商产品的代理或经销资质证书；

e) 国家规定的相关认证书原件（无规定的除外）。

f) 做为同类项目合同原件

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其磋商资格。

12 磋商、成交

12.1 供应商注意事项

12.1.1 通过资格审查的供应商方可参加磋商。

12.1.2 参加本次磋商的法定代表人或委托代理人必须参加磋商活动的全过程。

12.1.3参加磋商的法定代表人或委托代理人必须提供按磋商文件要求制作并密封的磋商文件。

12.1.4 参加磋商的法定代表人或委托代理人必须在磋商时出示本人身份证件，交纳磋商保证金。

12.1.5 无特殊理由磋商响应文件未按规定时间送达的将取消磋商资格。

12.2 磋商时间、地点

12.2.1 磋商时间：2017年10月31日14：30

12.2.2 磋商地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.4 磋商响应文件的审查

12.2.4.1 工作人员将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，磋商响应文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如供应商不接受上述修改，则视为不符合要求。

磋商响应文件未按磋商文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对磋商响应文件进行详细评议前，供应商将审查每一供应商是否对磋商响应文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指磋商响应文件符合磋商文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质性不一致，限制了合同项下采购人的权力和供应商的义务。该重大偏离或保留将影响供应商的竞争地位。

12.2.4.3 采购人确定磋商响应文件的响应性是基于磋商文件本身，而不依靠外部的补充证据。

采购人将拒绝被确定为非实质性响应的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其磋商成为实质性响应的磋商。

12.3 磋商程序

12.3.1 采购人将对通过磋商响应文件审查且被确定为实质性响应的磋商进行评议。

12.3.2 磋商人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定磋商小组人员。

12.3.3 磋商办法

采购人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行磋商，在磋商时将重点考虑磋商价格/产品质量/供货期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。具体磋商小组在磋商前讨论确定，并告知供应商。

12.3.4 磋商响应文件的澄清

12.3.4.1为切实落实磋商原则，采购人有权要求供应商以书面形式对其磋商响应文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与磋商响应文件具有同等的法律效力。

12.3.5 磋商小组按照磋商办法对参加磋商的供应商进行评议后确定各供应商的排序，并当场公布。

12.4 成交

12.4.1 采购人根据磋商结果，选择履行合同能力强，报价对采购人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的供应商作为成交候选人，并当场公布。

12.4.2 成交公示将在磋商结束后2日内在供应商网站主页发布。

13 取消成交资格

供应商出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在磋商过程中，对磋商成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 磋商过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 招标委员会  认定磋商报价异常的。

14 合同签订

14.1 成交通知

成交人应在成交公示期满后2日内到采购人指定地点领取纸质成交通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

成交人未在规定的时间内，派员到采购人指定地点与采购人签订合同的，视为拒绝签订合同，其磋商保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，成交人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格后付至总价款的 90 %，余 10 %作质保金，满一年（且未因质量问题对采购人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期：合同签订后 七 工作日内

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至成交人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经采购人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1采购人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），成交人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，采购人代表参加监造既不能解除成交人按合同规定承担的责任，也不替代到货后采购人对产品的检验。

17.2 采购人有权进行中间检验，但这并不因此减轻成交人所有应负的责任。

17.3 成交人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 成交人将产品运送到采购人指定的交货地点后，采购人和成交人共同进行开箱验收，依据合同对照成交人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若采购人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，成交人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，成交人应根据采购人的要求进行更换，并赔偿采购人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，采购人将按照相关规定（与供应商）组织验收。

17.5 成交人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对采购人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：磋商响应文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 供应商一旦成交后，不得进行转包。

18.2 供应商应按照附录A的要求提供样品。

18.3 供应商成交后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询：          联系电话：

监督电话： 0516―83996085

江苏建筑职业技术学院

年   月   日

附录A：

磋商内容及质量与技术要求

A.1 产品清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D眼镜及立体发射器 | 详见技术要求 | 组 | 13 |  |
| 2 | 专业立体显卡 | 详见技术要求 | 个 | 13 |  |
| 3 | 3D显示器 | 详见技术要求 | 台 | 13 |  |
| 4 | 脚盘（不带手轮及脚踏） | 详见技术要求 | 套 | 13 |  |

A.2 技术要求

A.2.1  多源地理数据综合处理教学系统配套硬件 技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D眼镜及立体发射器 | ★ 3D液晶立体眼镜（所投产品性能质量不低于英伟达二代） 红外接收器：接收信号的距离为 1.5 - 15 英尺 ★ 电池续航时间：60 个小时 电源挄钮：开关挄钮 ★ 充电电池连接器：USB 2.0 micro-B 型电源连接器 电池电量：绿色和红色挃示灯 充电：黄色挃示灯呈闪烁状表示正在充电，呈纯黄色时表示已完成充电。 产品尺寸：6.5 英寸 x 6.4 英寸 x 1.6 英寸 产品重量：56 克 / 1.96 盎司 |
| 2 | 3D显示器 | ★背光类型： LED ★面板类型： TN（护眼滤蓝光不闪屏） ★屏幕尺寸： 24"W / 屏幕比例： 16： 9 / 最大分辨率：1920x1080 ★可视区域： 531.36x298.89 / 点距(mm)： 0.276 / 亮度：350 cd/㎡ 真实对比度： 1000： 1 / 动态对比： 12M： 1 / 可视角度： 170/160 ★响应时间： 1ms (GtG) / 显示色数： 16.7million / 色域饱和度： 72% ★接口类型： D-sub/DVI-DL /HDMI /耳机接口 电力消耗： 36W / 待机耗电量： 0.5W Senseye 显彩科技： Senseye 3 AMA 疾彩技术：Yes / 支持 Vista：Premium / 支持 Win7：Yes / HDCP： Yes色温： Reddish / Normal/ Bluish /user mode 壁挂（壁挂孔规格）： 100x100mm / 屏幕旋转(90 度)：90° 水平角度调整 Swivel (left/right)： 45/45 垂直角度调整 Tilt (down/up)： -5/20 底座高低调整： 130mm ★是否支持 3D 显示： Nvidia 3D ready FPS 模式： Yes / RTS 模式： Yes 数据线： VGA cable, DVI DL cable 其它：运动模糊消除功能，最高刷新率 144Hz，暗部场景 |
| 3 | 专业立体显卡 | ★Nvidia Quadro K2000立体显卡 芯片厂商：NVIDIA ★显卡芯片：Quadro K2000 ★核心频率：950MHz ★ 显存频率：4000MHz ★RAMDAC频率：400MHz 显存类型：GDDR5 ★ 显存容量：2048MB ★ 显存位宽：128bit ★最大分辨率：2560×1600 ★接口类型：PCI Express 2.0 16X ★ I/O接口：双DisplayPort接口/DVI接口 ★ 3D API：DirectX 11 ★刷新率：120MHZ以上。 |
| 4 | 脚盘 | 1. 脚盘直径φ260mm，高度38mm,用于调整高程Z； 2.脚盘表面材质为铝合金，按军品生产。 |

A.2.2 磋商要求

所有配件必须完全支持武汉航天远景科技股份有限公司的MapMatrix多源地理数据综合处理教学系统。

A.3 包装与标识

A.3.1 供应商必须按国家标准进行包装，或产品原始包装，具有良好的抗压抗震性能，以确保产品安全运抵现场，并顺利开展安装调试。

A.3.2铭牌和外包装上应标明：执行标准、物资名称、规格型号等信息。

A.4 样品提供

各种配件均提供一套样品现场核验。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院 多源地理数据综合处理教学系统配套硬件采购 磋商文件，遵照有关规定，我单位研究磋商文件后，认可磋商文件全部内容。愿意按照所附磋商报价单报价，按磋商文件的要求承担本次磋商范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到磋商方提出的要求。

四、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将作为合同的有效组成部分。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录D：

报 价 明 细 表

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

报价表

项 目 名 称：

标 书 编 号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

注：总价包含所有配件价格

投标人授权代表签字盖章：

日期：    年  月  日