**江苏建筑职业技术学院**

**招标文件**

**项目：**2016年共享型实训基地结构实验室单梁起重机等设备

**编号：** JGXY/H-20161017-067

江苏建筑职业技术学院

2016**年**10**月**

2016年共享型实训基地结构实验室单梁起重机等设备

**招标文件**

**0投标须知**

**0.1** 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

**0.2**投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

**0.3**投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**0.4** 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

**1 概述**

**1.1** 为保证2016年共享型实训基地结构实验室项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需 梁起重机一套。

**1.2** 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

**2 招标内容**

本次招标的内容为共享型实训基地结构实验室单梁起重机 （详见附录）（包括供货、运输、装卸、安装、调试、服务，税费、验收等一切费用）。

**3 质量及技术要求**（见附录A）

**4投标人应具备的条件**

 具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格，且具有相关产品生产或代理资质；

b) 投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，有较好的销售同类产品的业绩，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

**5 投标文件要求**

**5.1**投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 投标人资格声明,授权经销证书；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告等；

h) 投标产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

j) 投标报价明细表（附录D）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

注3：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

**5.1.1** 投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产（或销售）能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备品备件和售后服务等方面的能力。

**5.1.2**产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 产品和服务的详细介绍，包括：投标产品的型号、规格、配置、技术参数、必要的图纸资料说明等；

c) 产品和服务采用的标准；

d)产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件。

**5.1.3** 投标人业绩应包括面向高校销售和服务的情况。

**5.2** 投标文件的装订和密封

**5.2.1** 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本三册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

**5.2.2** 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

**5.3** 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

**6 投标报价**

**6.1**投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

**6.2**投标报价应包含完成本项目所需的全部费用（包括投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用）。投标人不接受投标报价明细表之外的任何附加费用和报价。

**6.3** 投标报价不得高于同期市场的平均价。

**6.4** 投标人投标时须以人民币进行报价。

**6.5**投标报价以投标报价明细表为准，招标人不接受任何形式的其它报价。

**7 标书费用**

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

**8 投标保证金**

**8.1**投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币伍仟元。投标人自带信封，现场封装。

**8.2** 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

**8.3**中标投标人需交履约保证金壹万元，在切实履约后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

**8.4** 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消中标资格；

b) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。

**9 招标文件答疑**

**9.1** 招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看。

**10 投标文件报送截止时间与送达地点**

**10.1** 截止时间：开标前半小时

**10.2** 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

**11 投标人资格审查**

**11.1**投标人资格审查时间：开标前半小时。

**11.2** 投标人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b)专业资质证书原件或副本原件（对生产厂商要求，按国家、地方和行业规定执行）；

c) 法定代表人身份证原件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 投标产品的代理或经销资质证书原件（对经销商要求）；

e) 国家规定的相关认证证书原件（无规定的除外）。

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

**12 开标、评标、定标**

**12.1** 投标人注意事项

**12.1.1** 通过资格审查的投标人方可参加开标。

**12.1.2** 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加开标、评标、定标活动的全过程。

**12.1.3**参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

**12.1.4**参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

**12.1.5**无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。自开标之时起，招标人不再接收任何投标文件。

**12.2** 开标

**12.2.1**开标时间：2016年11月8日14:30，

**12.2.2**开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

**12.2.3**开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

**12.2.4**投标文件的审查

**12.2.4.1**开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

 投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

**12.2.4.2** 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许正偏离，不允许负偏离。

**12.2.4.3**招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

**12.3** 评标

**12.3.1**招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

**12.3.2** 评标人员

由学校招标工作委员会按规定确定评标委员会人员组成（除有明确规定必须参加者外，均从专家库中随机抽取）。

**12.3.3** 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑投标价格/产品质量/交货期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。

**12.3.4** 投标文件的澄清

**12.3.4.1**招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看。

**12.3.5**评委会按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

**12.4** 定标

**12.4.1** 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

**12.4.2** 中标公告将在评标结束后2日内在投标人网站主页发布。

**13 取消中标资格**

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校招标工作委员认定投标报价异常的。

**14 合同签订**

**14.1** 中标通知

评标后如当场宣布中标人，则不再另行通知；未当场宣布的，则中标公告发布的同时电话通知中标人。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

**14.2** 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人身份证或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。招标人将按照评标排序确定新的中标人并予公告。

**15 付款方式**

安装、调试并验收合格后付至总价款的95%，余款5%作质保金，待质保期满无质量问题，一次付清。

**16 交货期限与交货地点**

**16.1**交货期限：按中标人在投标文件中的承诺，招标人有特殊要求时双方可另行约定。

**16.2** 交货地点：按招标人要求

**16.3** 交货期限是指从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

**17 验收要求及说明**

**17.1**中标人（或其代理/经销产品的生产厂商）在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

**17.2**中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，使用正常（无故障运行或使用两个星期）后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

**17.3**验收依据：招/投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

**18其它事项**

**18.1** 投标人一旦中标后，不得进行转包。

**18.2**投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

**18.3**投标人在投标文件中所做承诺，中标后将作为正式合同中不可更改的条款。

**19 联系方式**

联系人：曹老师 联系电话：13852487304

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2016年8月25日

**附录**A：

江苏建筑职业技术学院共享型实训基地结构实验室单梁电动起重机招标参数

一、招标内容：

10吨电动单梁起重机1套（起重机全套、电气设备）和相应导轨，跨度18米，起升高度16米,运行长度22米，遥控操作；

二、参数要求：

1、起重机设计、制造、检验均符合JB/T1306、GB6067、GB/T3811、GB4315等设计标准及安全规范。

2、大车运行机构：

（1）、车轮材料、驱动装置硬度、精度均符合国家标准；

（2）、电动机采用国家名牌产品（如南京特种电机厂的产品），变频电机，适合频繁起动；过载能力强；起动电流小；

（3）、电动葫芦采用双速钢丝绳（国内名牌产品，如南京神天产鑫金球或江阴凯澄），可调速操作、外壳密封防尘。

3、电气：

（1）、电器元件采用国内名牌产品（如西门子电器），符合GB4315电控设备标准；

（2）、电气线路设计包括失压、过载、短路、缺相、断相、升降、运行、急停等电气保护措施；

（3）具备防水、防磁、防震的能力，正常工作温度范围在-12℃—45℃范围内。

4、起重机采用遥控操作，电缆选用国家优质特种电缆产品，起重机设有超载自动报警装置，选用其他钢材符合现行国家标准。

5、起重机安装、检测验收执行GB50278标准要求，道轨选用重轨。

6、供货范围

（1）提供起重机、吊车梁的设计、制造及起重机、吊车梁、轨道、滑线的运输、安装、检测验收（交钥匙工程）；

（2）提供全部设备安装、使用文件；

（3）吊车钢梁计算书，加工图；

（4）通过当地特检部门检测；

7、服务承诺:

（1）产品在钢材、机电配套、电气元件选用国家名牌产品。

（2）提供售后服务承诺及产品质量保证书。

8、企业资质情况：

（1）最好为徐州本地企业、能及时进行维修服务。

（2）提供业绩证明材料和企业从业资质证明。

**附录**B：

**投 标 书**

致：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价明细表报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**附录**C：

**授 权 委 托 书**

本授权委托书声明：我（姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：性别： 身份证号码

单位： 部门： 职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

 年 月 日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

**附录D：**

**投 标 报 价 明 细 表**

**投标人名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标产品名称** | **规格型号** | **品牌及生产厂家** | **单价（元）** | **交货期限** | **质保期** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计（大写） |  |  |  |

注：（1）除货物本身价格外还包括运输、安装、检测、调试等所有费用。安装位置现场确定。

 （2）投标书中需明确写明免费质保期限，设备需注明哪些部件可以免费更换及时间。保修期间出现产品问题或故障时，响应时间，到现场时间和排除故障时间。

 投标人（签章）：

 日期： 年 月 日