江苏建筑职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称：电梯维保及维修服务

采购编号：HQZX(JC)/F-20180207-002

江苏建筑职业技术学院

2018年2月

电梯维保及维修服务项目采购竞争性磋商文件

0 磋商须知

0.1 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料，可能导致磋商文件被拒绝，其后果由供应商自己负责。

0.2 供应商被视为已了解本磋商项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本磋商文件不再就此做任何解释。

0.3 供应商须自行承担所有参与磋商的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 电梯维保及维修服务项目 项目进度和质量，现决定以竞争性磋商的方式采购该项目所需电梯维保及维修服务。

1.2 本次磋商的采购人为江苏建筑职业技术学院。

2 磋商内容

本次磋商的内容为 电梯维保及维修服务项目 （详见附录A）（包括配件、耗材、人工费、服务，税费等一切费用）

3 维保及维修电梯相关参数（见附录A）

4 供应商应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次磋商：

a) 具有独立法人资格，且具有国家质检总局或江苏省质量技术监督局颁发的电梯安装、维修资质；

b) 供应商应独立参与磋商，不接受联合体磋商；

c) 供应商应具备及时、安全、稳定的电梯维保及维修服务能力；

d) 具有良好的企业资信，有较好的电梯维保及维修的业绩，近年无不良业绩；

e) 自愿遵守本磋商文件的要求。

5 磋商响应文件要求

5.1 磋商响应文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 磋商书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 供应商资质：国家质检总局或江苏省质量技术监督局颁发的电梯安装、维修资质复印件；

e) 从业人员相关资质证书复印件；

f) 证明供应商资信、业绩等的有效文件或其复印件；

j) 磋商报价明细表（附录D）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：磋商文件、磋商报价明细表中的报价应用人民币表示。供应商应在磋商报价明细表中写明磋商产品的单价和磋商总价。

5.2 磋商响应文件的装订和密封

5.2.1 磋商响应文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 磋商响应文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明采购人名称、项目名称及供应商名称。

5.3 磋商响应文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖供应商法定代表人或授权委托人的印鉴。

6 磋商报价（附录D）

6.1磋商的报价严格使用采购方提供的报价单进行报价，不得采用其它形式的报价单报价，否则磋商报价为无效。

6.2磋商所有报价为含税价。

6.3、维保报价（14部电梯1年的维保费合计报价不得超过70000元，超过为废标）

电梯维保报价应按照每台电梯分开报价，维保报价应包含维保费、年检费、保险费、200元及以下的配件费、耗材费（附配件、耗材明细）等。见报价单1

6.2维修报价（200元以上）

列出所有电梯维修所需所有配件、材料名称及报价（含人工费,含重大维修），未列出材料视同免费。见报价单2

6.3以上报价应包含电梯维保和维修的全部费用（含人工费、税金等等），成交后，采购人将严格按照供应商所报价格执行，采购人不再支付其它任何费用。（电梯配件、耗材价格波动、人员工资上涨等等情况造成的风险，供应商在磋商过程中应充分考虑，由供应商自行承担）

6.3 报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 供应商必须以人民币进行报价。

7 文件费用

磋商文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8 磋商保证金

8.1 供应商在报送磋商响应文件的同时，需交纳磋商保证金（现金）人民币  壹万 元（自带信封，现场封装）。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，在磋商结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，成交人需交纳履约保证金人民币 壹万 元，合同履行完成后一周内予以退还，不计利息(采购人收到履约保证金后退还磋商保证金）。

8.4 供应商出现下列情况，磋商保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消成交资格；

b) 成交后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合磋商要求或合同约定的。；

9 磋商文件答疑

9.1 供应商如对磋商文件的条款有疑问，应在答疑截止时间 2018   年2月20日11:00以前以书面形式提交采购人。

答疑联人：张老师      联系电话：15312646389

王老师      联系电话：13852039015

10 磋商文件报送时间及送达地点

10.1 时间：磋商开始前半小时

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 供应商资格审查

11.1 供应商资格审查时间 磋商开始前半小时 。

11.2 供应商须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件（国家质检总局或江苏省质量技术监督局颁发的电梯安装、维修资质原件）；

e) 从业人员相关资质证书原件；

f) 证明供应商资信、业绩等的有效文件或其原件

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其磋商资格。

12 磋商、成交

12.1 供应商注意事项

12.1.1 通过资格审查的供应商方可参加磋商。

12.1.2 参加本次磋商的法定代表人或委托代理人必须参加磋商活动的全过程。

12.1.3参加磋商的法定代表人或委托代理人必须提供按磋商文件要求制作并密封的磋商响应文件。

12.1.4 参加磋商的法定代表人或委托代理人必须在磋商时出示本人身份证件，交纳磋商保证金。

12.1.5 磋商响应文件未按规定时间送达的将取消磋商资格。

12.2 磋商时间、地点

12.2.1 磋商时间：2018年3月7日14:30

12.2.2 磋商地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.4 磋商响应文件的审查

12.2.4.1 工作人员将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，磋商响应文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如供应商不接受上述修改，则视为不符合要求。

磋商响应文件未按磋商文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.3 磋商程序

12.3.1 采购人对照供应商的磋商响应文件，就价格、服务、质保等进行磋商，按其最终承诺进行评议。供应商要以书面形式提交最终承诺。（法定代表人或授权委托人签字）

12.3.2 磋商小组

由学校 国有资产管理处  按规定确定磋商小组人员。

12.3.3 评定办法

采用综合评分法。价格分为30分，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100。其他分值主要为/服务质量/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等。具体磋商小组在磋商前讨论确定，并告知供应商。

12.3.4 磋商小组按照磋商办法对参加磋商的供应商进行评议后确定各供应商的排序，并当场公布。

12.4 成交

12.4.1 采购人根据磋商结果，选择履行合同能力强，报价对采购人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，服务质量好、信誉好的供应商作为成交候选人，并当场公布。

12.4.2 成交公示将在磋商结束后2日内在供应商网站主页发布。

13 取消成交资格

供应商出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在磋商过程中，对磋商成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 磋商过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 招标委员会  认定磋商报价异常的。

14 合同签订

14.1 成交通知

成交人应在成交公示期满后2日内到采购人指定地点领取纸质成交通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订（合同主要条款详见附录E）

供应商参加磋商前应对合同主要条款充分了解和认可。

本次磋商有效期为三年，合同一年一签，合同到期后采购人根据供应商服务质量、响应时间等因素决定是否与供应商续签合同，最多续签两次。

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

成交人未在规定的时间内，派员到采购人指定地点与采购人签订合同的，视为拒绝签订合同，其磋商保证金不予退还。

15 付款方式

15.1电梯维保费半年结算一次支付电梯维保费总额的一半，合同履行完成后支付其余部分。

15.2  电梯维修费的结算。电梯维修结束后经采购人验收合格后，供应商开具相应发票，采购人予以结算。

16 联系方式

业务咨询：张老师   联系电话：15312646389

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2018年2月12日

附录A：

维保及维修电梯相关参数

| 序号 | 使用地点 | 电梯型号 | 层站 | 生产厂家 | 购置时间 | 机种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家属区21-1 | TkJ-800-1.75 | 17/17 | 上海永大电梯设备有限公司 | 2007年12月 | 客梯 |
| 2 | 家属区21-2 | TkJ-800-1.75 | 17/17 | 上海永大电梯设备有限公司 | 2007年12月 | 客梯 |
| 3 | 家属区21-3 | TkJ-800-1.75 | 17/17 | 上海永大电梯设备有限公司 | 2007年12月 | 客梯 |
| 4 | 家属区22-1 | TkJ-800-1.00 | 11/11 | 上海永大电梯设备有限公司 | 2007年12月 | 客梯 |
| 5 | 家属区22-2 | TkJ-800-1.00 | 11/11 | 上海永大电梯设备有限公司 | 2007年12月 | 客梯 |
| 6 | 家属区22-3 | TkJ-800-1.00 | 11/11 | 上海永大电梯设备有限公司 | 2007年12月 | 客梯 |
| 7 | 第一实训楼南梯 | TkJ-1000-1.75-JXW | 11/11 | 上海三菱电梯有限公司 | 2002年4月 | 客梯 |
| 8 | 第一实训楼南梯 | TkJ-1000-1.75-JXW | 11/11 | 上海三菱电梯有限公司 | 2002年4月 | 客梯 |
| 9 | 一食堂南梯 | MG-21000-1.0 | 3/3 | 蒂森克虏伯电梯有限公司 | 2009年6月 | 客梯 |
| 10 | 一食堂北梯 | TE-GLI-1000-1.0 | 3/3 | 蒂森克虏伯电梯有限公司 | 2009年6月 | 客梯 |
| 11 | 技术馆南梯 | GF18B-2000-0.5 | 3/3 | 通力电梯有限公司 | 2009年11月 | 客货 |
| 12 | 技术馆北梯 | GF18B-2000-0.5 | 4/4 | 通力电梯有限公司 | 2009年11月 | 客货 |
| 13 | 图书馆东梯 | PW13/10-19 | 5/5 | 通力电梯有限公司 | 2013年6月 | 客梯 |
| 14 | 图书馆西梯 | PW13/10-19 | 5/5 | 通力电梯有限公司 | 2013年6月 | 客梯 |

附录B：

磋  商  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 磋商文件，遵照有关规定，我单位研究磋商文件后，认可磋商文件全部内容。愿意按照所附磋商报价单报价，按磋商文件的要求承担本次磋商范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到磋商方提出的要求。

四、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将作为合同的有效组成部分。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录D：

报价单1（维保费1年）

维保费含维保费、年检费、电梯保险费及200元及以下配件、耗材费（注：报价单必须编入磋商文件，与磋商文件一起装订本页数据必须打印，手写无效。）

| 序号 | 使用地点 | 电梯型号 | 层站 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家属区21-1 | TkJ-800-1.75 | 17/17 |  |
| 2 | 家属区21-2 | TkJ-800-1.75 | 17/17 |  |
| 3 | 家属区21-3 | TkJ-800-1.75 | 17/17 |  |
| 4 | 家属区22-1 | TkJ-800-1.00 | 11/11 |  |
| 5 | 家属区22-2 | TkJ-800-1.00 | 11/11 |  |
| 6 | 家属区22-3 | TkJ-800-1.00 | 11/11 |  |
| 7 | 第一实训楼南梯 | TkJ-1000-1.75-JXW | 11/11 |  |
| 8 | 第一实训楼南梯 | TkJ-1000-1.75-JXW | 11/11 |  |
| 9 | 一食堂南梯 | MG-21000-1.0 | 3/3 |  |
| 10 | 一食堂北梯 | TE-GLI-1000-1.0 | 3/3 |  |
| 11 | 技术馆南梯 | GF18B-2000-0.5 | 3/3 |  |
| 12 | 技术馆北梯 | GF18B-2000-0.5 | 4/4 |  |
| 13 | 图书馆东梯 | PW13/10-19 | 5/5 |  |
| 14 | 图书馆西梯 | PW13/10-19 | 5/5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

磋商人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：         日期：    年  月  日

200元及以下配件、耗材明细

| 序号 | 配件及耗材名称 |
| --- | --- |

本表可加页

报价单2（200元以上维修费）

列出所有电梯维修所需所有配件、材料名称及报价（含人工费），未列出材料视同免费。

| 序号 | 配件及耗材名称 | 报价 | 电梯名称（按照报价单1中的电梯使用地点命名） |
| --- | --- | --- | --- |

本报价单可加页

供应商（签章）：

日期：          年     月     日

附录E

电梯维保及维修合同主要条款

使用单位（甲方） 江苏建筑职业技术学院

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯安全监督管理办法》、《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 14台电梯日常维护保养和维修的有关事宜协商订立本合同。

第一条  电梯维保

乙方负责甲方14台电梯的全天候安全平稳运行。甲方根据甲乙双方在磋商时达成一致的电梯维保价格支付电梯维保费用，甲方不再增加其它任何费用。

第二条  电梯维保的内容

乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》完成15日、季度、半年、年维护保养项目，并做好维护保养记录（见附件一）。

电梯维保中所涉及的维修内容（配件或耗材低于200元的含人工费）已包含在电梯维保报价中。甲方根据招标文件和乙方磋商文件不再额外支付费用。

第三条  电梯维护标准

实施维保后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

第四条  电梯维保费：

电梯维保费按照乙方中标金额为准

电梯维保费：总计 14台

总计               元/年（人民币），大写：

第五条  结算方式

（一）甲方按（ □月   □季  √半年  □年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：合同履行半年后支付电梯维保费总额的一半，合同履行完成后支付其余部分。

（二）支付方式：汇到乙方指定帐号。

第六条  电梯配件及耗材免费项目：

甲乙双方根据磋商达成一致的所列的电梯配件及耗材免费项目清单执行，该清单作为合同的附件。

第七条  乙方负责全年365天24小时的紧急救援服务，24小时紧急救援服务热线电话：                       。

第八条  驻场：乙方（√是 □ 否）提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在电梯保养费中）。

驻场作业人员职责：

1、驻场作业人员应具备相应的职业资格证书。

2 、服从甲方的相关现场作业人员管理规定。

3、承担二十四小时现场困人紧急救援工作。

4 、按照合同约定完成合同中的电梯维保工作内容。

第九条 电梯维修

1、甲方14台电梯维修由乙方负责实施。电梯维修的费用按照甲乙方在磋商时达成一致的报价进行结算，乙方在磋商时未报的项目、配件、耗材，甲方认为是乙方免费实施。如有价格波动由乙方承担。具体配件、耗材（含人工费）清单详见附件二。

2、甲方电梯发生故障，经乙方检查认为需要维修，乙方应及时向甲方汇报故障原因，维修所要更换的配件，经甲方同意后方可实施。如甲方电梯出现重大故障，乙方不仅要向甲方汇报，还应根据相关规定到徐州市质量监督局办理相关手续。乙方提出电梯重大维修，甲方有权邀请徐州市质量监督局相关专家进行会诊，经甲方同意后方可维修。

3、电梯维修费的结算。电梯维修结束后，乙方开具相应发票，甲方予以结算。支付方式：汇到乙方指定帐号。

第十条付款说明

1、电梯维保费应包含电梯维保费、电梯年检费、电梯保险费、200元以下的配件及耗材费。

2、电梯维保费、电梯维修费均应包含人工费、税金等一切相关费用，甲方不支付中标报价以外的任何费用。

第十一条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）电梯使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

（13） /               。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。甲方的电梯监控室值班人员负责故障的统计。电梯发生故障时，及时通知乙方抢修，并应详细记录相关工作的具体时间。

3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

9、根据风险转移需求，购买电梯设备和乘客的相关商业保险。

第十二条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、当电梯存在安全隐患时，乙方应及时采取停梯措施并立刻通知甲方停用。

３、乙方有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 30 分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、提供本合同电梯保养的全年维护保养计划和定期保养计划的具体实施时间表。

6、根据甲方的故障统计记录提出故障分析报告，报告中应包含电梯故障的整改措施和预防措施、有关电梯使用管理的合理化建议。

7、当需要完成合同之外所需的重大维修项目时，乙方应及时将相关工程内容和报价提供给甲方。

8、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

9、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

10、由企业电梯安全检测员每年对电梯进行一次安全检测。

11、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，协助甲方制定紧急救援预案并参与电梯的紧急救援工作,积极参与电梯安全管理的各项活动。

12、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

第十三条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 3 %的违约金。超过双方约定的10日时，本合同自动终止。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照 合同总价10%  标准支付违约金。

（五）因电梯违规使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养、维修工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照     合同总价10%     标准支付违约金。

（七）因维护保养、维修原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 一种方式解决（任选一种）：

（一）依法向   当地 人民法院起诉；

（二）提交                 仲裁委员会仲裁。

第十六条  其他约定

（一）甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十七条  电梯保养期限

合同编号：

本合同期限，自 2018 年 4 月  1  日起至 2019 年 3 月 30 日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。

第十八条  附则

本合同自 签订之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

营业执照号码：                            营业执照号码：

地址：                                    许可证号码：

单位负责人：                              地址：

联系电话：                                法定代表人：

电梯安全管理员：                          联系电话：

联系电话：                                委托代理人：

传真电话：                                联系电话：

开户银行：                                传真电话：

账号：                                    开户银行：

邮政编码：                                账号：

邮政编码：

年   月   日                              年    月   日

附件一

| 乘客电梯日常维护保养项目（内容）和要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、半月维保项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器各间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，没量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 2、季度维保项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，引力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 3、半年维保项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 4、年度维保项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对策是的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附件二

维修配件及耗材明细（以甲乙双方在磋商中达成一致的配件、耗材，乙方在磋商中未提到的配件、耗材甲方认为是乙方免费提供）